- Санитарно-гигиенические требования к условиям и организации обучения и воспитания обучающихся воспитанников

1. Требования к оборудованию и содержанию территории

1.1. Территория организации должна быть благоустроена, озеленена и ограждена. При озеленении не допускается использование ядовитых и колючих растений. Зеленые насаждения (деревья, кустарники) не должны снижать естественную освещенность в помещениях для пребывания детей.

1.2. Территория должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток, для слабовидящих детей - не менее 40 лк.

1.3. На территории оборудуются физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны, площадки для подвижных игр и отдыха.

1.4. Зона отдыха оснащается игровым и спортивным оборудованием в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Площадки для подвижных игр детей оборудуются малыми архитектурными формами, площадки для отдыха - навесами, скамейками, столами. Допускается устанавливать сборно-разборные навесы, беседки.

1.5. Покрытие площадок для подвижных игр должно быть хорошо дренирующим и беспыльным. Допускается выполнение покрытия площадок строительными материалами, безвредными для здоровья детей.

1.6. Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение учебных программ по физической культуре, проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий и соответствовать росту и возрасту обучающихся. Занятия на сырых площадках не проводятся.

1.7. На территории предусматривается оборудование не менее двух въездов (основной и хозяйственный).

1.8. Хозяйственная зона располагается на границе земельного участка вдали от физкультурно-спортивной зоны и площадок зоны отдыха. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой. На территории хозяйственной зоны допускается размещать: гараж, складские помещения.

1.9. В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров.

1.10. Подходы к зданию, пути движения обучающихся на участке не должны пересекаться с проездами для транспорта. Все проезды и подходы к зданию в пределах участка, дорожки к физкультурно-спортивной зоне, зонам отдыха и игровых площадок, хозяйственной зоне, хозяйственным постройкам, площадкам для мусоросборников оборудуются твердым покрытием. Покрытие проездов, подходов и дорожек должно быть ровным, без выбоин и дефектов.

1.11. Не допускается сжигание мусора на территории организации и в непосредственной близости от нее.

1.12. На территории участка проводится ежедневная уборка: утром за 1-2 часа до выхода детей на участок и в течение дня по мере необходимости. В зимнее время очистка территории от снега (подходы к зданию, пути движения обучающихся, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) проводится по мере необходимости, использование химических реагентов не допускается.

1.13. Песочницы в отсутствие детей закрываются крышками или полимерными пленками или другими защитными приспособлениями для защиты песка от загрязнений. Ежегодно, в весенний период в песочницах проводится полная смена песка.

2. Требования к зданию и оборудованию помещений

2.1. При размещении организации в отдельных зданиях обеспечивается их соединение отапливаемыми переходами.

2.2. Гардеробы размещаются на первом этаже и оснащаются вешалками, крючками (шкафами с ячейками) для одежды и полками (ячейками) для обуви. При гардеробных предусматриваются скамейки.

2.3. Оборудование учебных помещений, рекреаций, учебно-производственных мастерских, отделка помещений, подбор учебной мебели (стулья, парты, столы) и ее расстановка в учебных помещениях, использование учебных досок должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  Допускается расстановка парт и столов полукругом вокруг стола педагога при стационарном их закреплении для установки звукоусиливающей аппаратуры, увеличение расстояния между столами и партами в каждом ряду, в связи с необходимостью индивидуальных занятий во время урока.

2.4. При физкультурном зале оборудуются раздельные для мальчиков и девочек помещения раздевалок с душевыми. Для хранения спортивного инвентаря оборудуется отдельное помещение.

2.5. Площади и оборудование кабинетов информатики и других помещений, в которых используются персональные компьютеры, должны соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

2.6. Площадь и оборудование помещений для внеурочной деятельности, кружковых занятий должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям дополнительного образования детей в соответствии с профилем занятий.

2.7. Набор помещений для коррекционной работы определяется перечнем и объемом оказываемой психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

2.8. Набор медицинских помещений определяется перечнем и объемом оказываемых медицинских услуг. Помещения медицинского назначения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

2.9. Санитарные узлы оборудуются кабинами с дверями без запоров. Унитазы оборудуются сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья, допускающих обработку моющими и дезинфекционными средствами.

2.10. В санитарных узлах устанавливаются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги.

2.11. Для персонала предусматриваются отдельные санитарные узлы.

2.12.Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно. Допускается использование электро- или бумажных полотенец.

2.13. В интернате помещения для проживания размещаются в отдельно стоящем здании по типу спальных секций, дифференцированных по возрастному принципу.

2.14. Спальные помещения предусматриваются раздельными для мальчиков и девочек независимо от возраста. Для проживающих девочек и мальчиков, обучающихся основного общего и среднего общего образования, рекомендуется располагать спальни на разных этажах.

2.15. Спальни оборудуются стационарными кроватями с твердым ложем, прикроватными тумбочками, шкафами для хранения личных вещей (одежды и обуви), прикроватными ковриками. Допускается устанавливать столы и стулья. Количество прикроватных тумбочек должно соответствовать числу проживающих.

2.16. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Кровати должны соответствовать росто-возрастным особенностям обучающихся.

2.17. Санитарные узлы в спальном корпусе оборудуются раздельными для мальчиков и девочек. Необходимо наличие кабины гигиены девочек, оборудованной поддоном с гибким шлангом (биде) и умывальной раковиной.

2.18. На каждом этаже предусматривается помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря.

2.19. В интернате на первом этаже оборудуется медицинский пункт. Палаты изолятора отделяются от остальных медицинских помещений.

2.20. Стены, потолки помещений должны иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены в помещениях с влажным режимом (душевых, ванных комнатах умывальных, санитарных узлах, постирочных, гладильных), облицовываются влагостойкими материалами на высоту не менее 1,8 м. Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.21. Игрушки, игровое оборудование, мебель, оборудование для занятий должны быть безвредными для здоровья и соответствовать росто-возрастным особенностям обучающихся.

3. Требования к воздушно-тепловому режиму

3.1. Здания организации  оборудуются системами отопления и вентиляции. Ограждения отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, разрешенных к применению и безопасных для здоровья обучающихся. Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляются не реже одного раза в год.

3.2. Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах педагога-психолога, социального педагога и учителя-дефектолога, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °C; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °C; раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °C. Температура воздуха в гардеробных,  спальнях, помещениях для отдыха должна составлять 20 - 22 °C; санитарных узлах, умывальных, комнате гигиены девочек - 19 - 21 °C; душевых - 24 - 26 °C. Относительная влажность воздуха помещений должна составлять 40 - 60% во все периоды года, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек.

3.3. Для контроля температурного режима учебные помещения, спальни, игровые, помещения медицинского назначения оснащаются бытовыми термометрами.

3.4. Все помещения должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их возвращения с прогулки или занятий. В спальнях проветривание проводят до укладывания детей. Не допускается проветривание помещений через туалетные комнаты. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении по сравнению с нормативным уровнем, но не более чем на 1 - 2 °C. В физкультурном зале при достижении температуры воздуха 14 °C проветривание прекращается. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные помещения - во время учебных занятий. Сквозное проветривание учебных помещений проводится до начала занятий.

4. Требования к естественному, искусственному освещению и инсоляции

4.1. Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Без естественного освещения допускаются помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря.

4.2. Окна в учебных и спальнях, помещениях для отдыха, игр и приготовления уроков оборудуются регулируемыми солнцезащитными устройствами. Зашторивание окон в спальных помещениях осуществляется во время сна обучающихся, в остальное время шторы раздвигаются и размещаются в простенках между окнами, обеспечивая инсоляцию помещения. Допускается в качестве солнцезащитных устройств использовать  жалюзи светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами. Солнцезащитные устройства на окнах не должны уменьшать светоактивную площадь оконного проема.

4.3. Для внутренней отделки помещений используются следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок - темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам - белый или цвет натурального дерева. Допускается окрашивание отдельных элементов помещений (не более 25% всей площади помещения) в более яркие цвета.

4.4. Осветительные приборы оборудуются защитной светорассеивающей арматурой для обеспечения равномерного освещения. Чистку осветительных приборов и светорассеивающей арматуры проводят по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Перегоревшие лампы подлежат своевременной замене. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер и хранятся в выделенном помещении, недоступном для детей. Вывоз и утилизация ламп осуществляется специализированными организациями.

5. Требования к водоснабжению и канализации

5.1. Здание организации оборудуется централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализацией.

5.2. Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим показателям на питьевую воду.

5.3. Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, прачечная (постирочная), санитарно-бытовые помещения, умывальные, санитарные узлы, комната гигиены девочек. Умывальные раковины, моечные ванны, душевые установки (ванны) обеспечиваются смесителями. Полы в помещениях пищеблока, душевых оборудуются сливными трапами.

5.4. Предусматривается установка резервных источников горячего водоснабжения с разводкой воды для бесперебойного обеспечения горячей водой помещений пищеблока, душевых, комнат гигиены девочек в периоды проведения профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях горячего водоснабжения. Не допускается использование горячей воды из системы отопления.

6. Требования к организации образовательной деятельности и режиму дня

6.1. При организации образовательной деятельности учитываются особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся.

6.2. Учебные занятия организуются в первую смену по 6-ти дневной учебной неделе, для 0-1-х классов по 5-ти дневной. Учебные занятия начинаются в 8.20 часов. Для детей первого года обучения предусмотрена организация дополнительного дневного сна.

6.3. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой участниками отношений. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности.

6.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками отношений, а также из часов, необходимых для проведения реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ.

6.5. Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ предусмотрен облегченный учебный день в среду или четверг. Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, за исключением первого класса. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 минут. Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе.

6.6. Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; - организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.

6.7. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: - для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; - для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; - для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; - для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков.

6.8. Для организации трудового обучения мастерские обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, учитывающими особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. Содержание и методы трудового обучения на каждом этапе должны соответствовать возрасту обучающегося, учебным, воспитательным и коррекционным задачам.

6.9. Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется для каждого обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом характера патологии и степени ограничений здоровья. Дети специальной медицинской группы занимаются по специальным программам, составленным педагогом по физической культуре с учетом рекомендаций врачей-специалистов.

6.10. Проведение закаливающих мероприятий осуществляется в соответствии с рекомендациями по закаливанию. Не допускается проведение закаливающих процедур сразу после еды и физических упражнений с большой нагрузкой.

6.11. Организация режима дня обучающихся школьного и дошкольного возраста осуществляется в соответствии с рекомендациями к организации режима дня при дневном и круглосуточном пребывании обучающихся в организациях для обучающихся с ОВЗ.

7. Требования к организации питания и питьевого режима

7.1. Устройство, содержание и организация работы столовой в части санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, организации питания и питьевого режима, формированию примерного меню, условий и технологии изготовления блюд, требований к профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров персоналом, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению документации пищеблока должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных образовательных организациях.

7.2. Режим питания и кратность приема пищи должны устанавливаться в зависимости от времени пребывания обучающихся в организации (дневное или круглосуточное пребывание). Питьевой режим для обучающихся должен быть организован круглосуточно.

7.3. Площадь обеденного зала столовой на 1 посадочное место должна составлять не менее 1,6 м2.

8. Санитарно-эпидемиологические требования при организации медицинского обслуживания обучающихся

8.1. В организациях для обучающихся с ОВЗ медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на протяжении всего времени пребывания обучающихся в организации.

8.2. При подозрении на случай инфекционного заболевания обучающегося помещают в изолятор до его госпитализации в лечебное учреждение. Обучающиеся допускаются к учебным занятиям после каждого перенесенного заболевания только по заключению врача.

8.3. При регистрации случаев инфекционных заболеваний в организации для обучающихся проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия: на период нахождения заболевшего ребенка в организации до его госпитализации в инфекционное отделение лечебного учреждения проводится текущая дезинфекция в окружении больного; после госпитализации заболевшего ребенка проводится заключительная дезинфекция и проветривание помещений. При установлении в организации для обучающихся с ОВЗ карантина проводится профилактическая дезинфекция. Дезинфекционные мероприятия проводятся в соответствии с действующими нормативно-методическими документами с использованием средств, разрешенных в установленном порядке для применения в детских учреждениях. Все виды обработок дезинфекционными средствами проводятся в отсутствие детей. Средства дезинфекции хранятся в хорошо проветриваемых помещениях в оригинальной упаковке производителя в местах, недоступных детям.

8.4. С целью выявления детей, пораженных педикулезом и чесоткой, проводят регулярные осмотры детей. В случае обнаружения пораженных педикулезом или чесоткой детей проводят комплекс мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

9. Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений

9.1. Во всех помещениях ежедневно не менее двух раз в день проводится влажная уборка с применением моющих средств. Ежедневно моются загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели, мебель, включая столы) и места скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматуру осветительных приборов, вентиляционные решетки). Поверхность подоконников должна быть гладкой, без сколов, щелей и дефектов. В спальнях влажная уборка проводится после ночного и дневного сна. Ковры необходимо ежедневно пылесосить и чистить влажной щеткой. Допускается использование пылесоса с влажным режимом работы (моющий пылесос). Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

9.2. В умывальных, душевых, постирочных, комнатах гигиены девочек и туалетах стены, дверные ручки, краны умывальных раковин и писсуаров, спусковые ручки бачков, унитазы, сиденья унитазов ежедневно моются горячей водой с применением моющих и дезинфекционных средств. Дезинфекция туалетов проводится по мере загрязнения, но не менее 2 раз в день с использованием квачей, щеток.

9.3. Генеральная уборка во всех помещениях проводится перед началом учебного года и один раз в месяц (в соответствии с графиком проведения генеральной уборки), с применением моющих и дезинфекционных средств.

9.4. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ. Хранится уборочный инвентарь в выделенном помещении. Уборочный инвентарь для туалета (ветошь, ведра, щетки) маркируется ярким цветом и хранится в туалетной комнате в шкафу. Уборочный инвентарь (щетки, ветошь, квачи) после использования дезинфицируется, в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств, ополаскивается и сушится.

9.5. Помывка детей организуется не реже одного раза в неделю. В душевых дети должны использовать индивидуальные: обувь, полотенце, зубную щетку, расческу, мыло и мочалку. В душевых комнатах проводится ежедневная уборка и дезинфекция поверхностей, оборудования, предметов обстановки. Каждый обучающийся обеспечивается комплектом полотенец, постельным бельем, индивидуальными предметами личной гигиены (зубная щетка, мыло, мочалка, расческа). Смена нательного, постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

9.6. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки и периодически, в теплое время года, проветриваются и высушиваются на улице.

9.7. Грязное белье собирается в мешки (двойной мешок из материи, клеенки или пластика) и доставляется к месту стирки. После сдачи грязного белья мешки подвергаются обработке: матерчатые стираются, клеенчатые и пластиковые протираются горячим мыльным или содовым раствором. Чистое белье из прачечной доставляется в упакованном виде и хранится в шкафах (стеллажах).

9.8. Мягкая мебель (диваны, кресла, уголки) обеспечивается покрытием, допускающим его уборку влажным способом. При его отсутствии используются съемные чехлы. Количество сменных чехлов для мягкой мебели должно быть не менее двух комплектов. Сменные чехлы для мягкой мебели подвергаются стирке.

9.9. Обработка изделий медицинского назначения и рук медицинского персонала производится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Образующиеся медицинские отходы, относящиеся к классу Б, обеззараживаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к сбору, хранению и удалению отходов лечебно-профилактических учреждений.

9.10. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце каждой смены занятий. Один раз в день после занятий маты (кожаные или из кожзаменителя) протираются мыльно-содовым раствором, спортивный ковер очищается с использованием пылесоса. Влажная чистка спортивного ковра проводится 3 - 4 раза в месяц с возможным использованием моющего пылесоса. После каждого занятия спортивный зал проветривается не менее 10 минут.

9.11. В помещениях не должно быть насекомых и грызунов. При их появлении проводятся истребительные дезинсекционные и дератизационные мероприятия специализированными организациями. В помещениях пищеблока проводятся плановые профилактические дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

9.12. В теплое время года в помещениях столовой, спален, игровых, учебных помещений, помещениях медицинского назначения устанавливаются москитные сетки на окна и распашные двери или проводятся другие мероприятия, направленные на предотвращение проникновения насекомых в помещения. Мероприятия по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

9.13. Не допускается проведение всех видов ремонтных работ помещений в присутствии обучающихся.

10. Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене работников

10.1. Работники проходят предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке. Работники проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года, работники пищеблока, а также лица, привлекаемые к раздаче готовой пищи детям, - один раз в год. Работники прививаются в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.

10.2. Каждый работник должен иметь личную книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

10.3. Работники должны соблюдать правила личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и использовать сменную обувь; оставлять верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в шкафу для одежды; коротко стричь ногти.

II. Требования безопасности во время учебно-воспитательного процесса

1. Прием и передача детей осуществляется согласно Правилам приема и передачи учащихся ГБОУ школы-интерната г. Краснодара.

2. Приступая к работе, педагог должен помнить, что охрана жизни и здоровья детей – его постоянная обязанность, поэтому педагогу запрещается оставлять детей без присмотра. Педагог обязан следить за тем, чтобы воспитанники не покидали территорию учреждения самостоятельно.

3. При необходимости отлучится на некоторое время, педагог должен предупредить дежурного администратора (старшего воспитателя) и передать обучающихся (воспитанников) лицу, назначенному дежурным администратором.

4. Запрещается посылать обучающихся  (воспитанников) с какими-либо поручениями без присмотра.

5. Педагог обязан знать состояние здоровья каждого ребенка, строить свою работу с учетом его индивидуальных способностей, возможностей здоровья.

6.Педагог должен строго соблюдать режим дня и проводит запланированные уроки, занятия.

7. Педагог отвечает за соблюдение требований СанПиН, пожарной безопасности  в учебном кабинете, мастерской в урочное и во внеурочное время, в спальне.

8. Следит за влажностью воздуха, температурным режимом и освещением.

9. Ежедневно до начала работы педагог должен сделать осмотр учебного кабинета, мастерской, спальни. Обо всех неисправностях мебели, оборудования или помещения немедленно поставить в известность дежурного администратора или старшего воспитателя.

10. Все предметы в учебном кабинете, мастерской и спальне: шкафы, полки, зеркала, стенды, предметы дизайна должны быть прочно закреплены; запрещается вбивать крючки, гвозди на уровне глаз детей.

11. Запрещается крепить наглядный материал на канцелярские кнопки и швейные булавки.

12. Пользоваться иглами и ножницами воспитанники могут только под контролем педагога.

13. Запрещено полностью открывать окна в помещении в присутствии детей.

14. Обучающимся  (воспитанникам) запрещается приносить, приобретать и употреблять в пищу продукты из магазина и домашнего изготовления.

15. Педагог в учебном кабинете, мастерской и спальне строго соблюдает  требования к маркировке и отвечает за ее наличие на мебели, ветоши, хоз.инвентаре.

16. Запрещается заходить в учебный кабинет, мастерскую и спальню в верхней одежде и без сменной обуви.

17. Полотенце, постельные принадлежности, расческа, зубная щетка, стаканчик должны быть у каждого воспитанника и являются личным пространством ребенка.

18.Воспитатель контролирует наличие у каждого воспитанника индивидуального полотенца, расчески, зубной щетки, стаканчика, постельных принадлежностей, тумбочки и полки в шкафу.

19. При организации работы с классом или группой педагог планирует работу с каждым обучающимся, воспитанником дифференцированно, с учетом его психофизических возможностей.

20. В часы утреннего и вечернего туалета в спальне воспитатель организует время так, чтобы иметь возможность непосредственно осуществить на практике контроль выполнения воспитанниками культурно-гигиенических навыков, соблюдения требований личной гигиены; оказывает практическую помощь; контролирует поведение детей; следит за внешним видом, за чистотой одежды и обуви; организует проведение влажной уборки.

21. Во время посещения школьной столовой, педагог воспитывает и прививает  навыки культурного приёма пищи; учит правильно сервировать стол, называть приготовленные блюда; убирать за собой посуду; контролирует выполнение воспитанниками требований личной гигиены перед и после приема пищи.

22. При проведении уроков, самоподготовки и воспитательского занятия педагог отвечает за:

- соблюдение методических требований к уроку и занятию;

- соблюдение дидактических требований к самоподготовке (продолжительность, порядок выполнения домашних заданий, выполнение заданий воспитанниками самостоятельно, проверка выполнения, индивидуальная работа со слабыми обучающимися);

- равномерную и достаточную освещенность всего помещения;

- недопустимость затемнения окон шторами и цветами;

- поддержание нормального температурного режима;

- регулярное проветривание классных комнат;

- использование школьной мебели в соответствии с возрастными данными школьников;

- влажную уборку помещения после уроков, самоподготовки;

- поддержание чистоты и порядка в классе;

- соблюдение обучающимися личной гигиены;

- сохранение у детей правильной посадки во время работы;

- проведение «физкультминуток».

23. Во время проведения прогулки воспитатель:

- осуществляет постоянный контроль за вверенными ему воспитанниками в строгом соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей на детских игровых и спортивных площадках;

- обеспечивает развитие и тренировку всех систем и функций организма воспитанника через специально организованную для данного возраста двигательную активность и физические нагрузки;

- организует деятельность воспитанников: подвижные игры, выполнение трудовых заданий, благоустройство территории, развитие коммуникативных навыков.

24.Воспитатель вечером сдает лично воспитанников по списку ночному воспитателю.